## 工程审核书封面
工 程 预 算 审 核 书
建 设 单 位 ：
工 程 名 称 ： | 厦门大学翔安校区厦大#2环网柜改造工程
审核总价（小写）： | 903843.35元
（大写）： | 玖拾万叁仟捌佰肆拾叁元叁角伍分
审核单位 ： |  | （签字盖章）
审 核 人： |  | （签字盖章）
审核日期：

## 表2_工程项目造价汇总表_17取费(厦门)
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：厦门大学翔安校区厦大#2环网柜改造工程
序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 新建单项工程 | 903843.35 | 2793.88
合 计 |  | 903843.35 | 2793.88

## 表3_单项工程造价汇总表_17取费(厦门)
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 安装单位工程 | 886223.83 | 2445
2 | 市政单位工程 | 17619.52 | 348.88
合 计 |  | 903843.35 | 2793.88

## 表4_单位工程造价汇总表_17取费(厦门)
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 883313.12
1.1 | 专业分部L01 | 883313.12
2 | 措施项目费 | 2910.71
2.1 | 总价措施项目费 | 2910.71
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2445
2.1.2 | 其他总价措施费 | 465.71
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 886223.83

## 表4_单位工程造价汇总表_17取费(厦门)_1
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 17186.43
1.1 | 专业分部L01 | 17186.43
2 | 措施项目费 | 433.09
2.1 | 总价措施项目费 | 433.09
2.1.1 | 安全文明施工费 | 348.88
2.1.2 | 其他总价措施费 | 84.21
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
合计=1+2+3 |  | 17619.52

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_17取费(厦门)
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 专业分部L01
1 | 2001 | 户外环网柜安装调试部分 |  | 套 | 1 | 787159.74 | 787159.74
(1) | 30402057换1 | 开闭所成套配电装置安装 开关间隔单元 5个 |  | 套 | 1 | 779134.86 | 779134.86
(2) | 30417150 | 10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 (开关间隔单元(个) ≤3) |  | 套 | 1 | 3064.68 | 3064.68
(3) | 30410053换2 | 接地极（板）制作与安装 角钢接地极 (坚土) |  | 根 | 6 | 174.39 | 1046.34
(4) | 30410059换2 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 |  | m | 50 | 49.46 | 2473
(5) | 30410085 | 接地系统测试 独立接地装置 (6根接地极以内) |  | 组 | 1 | 376.67 | 376.67
(6) | 30407001 | 基础槽钢制作、安装 |  | m | 8 | 48.19 | 385.52
(7) | 2023J0852 | 槽钢,#10*6000(mm)[集中招标2023年1月-2023年12月] |  | 支 | 1.333 | 509.13 | 678.67
2 | 2002 | 户外环网柜标准化及安全工具 |  | 项 | 1 | 4145.97 | 4145.97
(1) | 2-9037 | 站铭牌14*60cm 不锈钢，带国家电网标志 |  | 片 | 1 | 380 | 380
(2) | 2018X1848 | 模拟图板600*400(mm) |  | 块 | 1 | 217.39 | 217.39
(3) | 2018X1805 | PVC标示牌245*245(“在此工作”) |  | 块 | 6 | 27.56 | 165.36
(4) | 2018X1803 | PVC标示牌200*100 (禁止合闸,有人工作) |  | 块 | 6 | 18.89 | 113.34
(5) | 2018X1804 | PVC标示牌200*100 (禁止合闸，线路有人工作) |  | 块 | 6 | 18.89 | 113.34
(6) | 2018X1797 | PVC标示牌250*200（止步，高压危险） |  | 块 | 6 | 26.09 | 156.54
(7) | 1 | 户外环网柜外壳环保漆城市美化 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
3 | 1001 | 电缆部分 |  | m | 50 | 1835.49 | 91774.5
(1) | 30409142换1 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 YJV22-8.7/15KV 3×400 |  | m | 50 | 1678.7 | 83935
(2) | 30409280换2 | 成套型电缆头安装 10kV以下室内电缆终端头安装 电缆截面≤400mm2 T型螺栓预制式 3*400 |  | 个 | 1 | 3801.83 | 3801.83
(3) | 30409212换1 | 电力电缆中间头制作安装 10kV以下热缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 3*400 |  | 个 | 1 | 3319.77 | 3319.77
(4) | 30413195换1 | 明装防爆接线盒 3*400 |  | 个 | 1 | 547.73 | 547.73
(5) | 2018S1064 | GT铜连接管GT-400 |  | 只 | 3 | 56.68 | 170.04
4 | 1002 | 拆除环网柜 5单元 |  | 座 | 1 | 232.91 | 232.91
(1) | 30402057换2 | 拆除环网柜 5单元 |  | 座 | 1 | 232.91 | 232.91
小 计 | [6 empty] | 883313.12
合 计 | [6 empty] | 883313.12

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_17取费(厦门)_1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 专业分部L01
1 | 040504001002 | 环网柜基础 |  | 座 | 1 | 17186.43 | 17186.43
(1) | 40101020换1 | 人工挖基坑土方 (三类土 坑深2m以内) |  | m3 | 7.368 | 71.35 | 525.71
(2) | 40101032 | 人工装车 (土方) |  | m3 | 7.368 | 13.28 | 97.85
(3) | 40101089换1 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距10km) |  | m3 | 17.193 | 49.57 | 852.26
(4) | 40101043 | 原土夯实 (槽、坑) |  | m2 | 10.492 | 1.34 | 14.06
(5) | 40101107换2 | 槽、坑回填砂 (人工摊铺夯实) |  | m3 | 12.31 | 154.09 | 1896.85
(6) | 40501005换2 | [碎石 C25] 排水井垫层 混凝土 |  | m3 | 2.098 | 684.43 | 1435.93
(7) | 40903069换2 | 电缆井设置 砖砌井 矩形 |  | m3 | 3.276 | 1002.48 | 3284.12
(8) | 40106028换2 | [碎石 C25] 压顶 现浇混凝土 |  | m3 | 0.755 | 813.24 | 614
(9) | 40305051换2 | [碎石 C25] 板梁 (实心) |  | m3 | 0.418 | 692.77 | 289.58
(10) | 40304005 | 现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以内) |  | t | 0.059 | 6328.07 | 373.36
(11) | 40304006 | 现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以外) |  | t | 0.034 | 5861.71 | 199.3
(12) | 40501025 | 砖墙 (抹灰 井内侧) |  | m2 | 12.221 | 43.97 | 537.36
(13) | 10112005 | 外墙面水泥砂浆一般抹灰 ((12+6mm厚) 砖墙、混凝土墙) |  | m2 | 8.114 | 71.55 | 580.56
(14) | 10112130 | 外墙面陶瓷锦砖 (水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 0.796 | 112.82 | 89.8
(15) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 6.405 | 27.03 | 173.13
(16) | 40106003 | 碎(砾)石滤层 |  | m3 | 0.036 | 226.02 | 8.14
(17) | 31001301换2 | 室外塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) (110) |  | m | 10 | 32.17 | 321.7
(18) | 31011215 | 管道挖土方 管道挖填土方 (管道公称直径(mm以内) 100 1.5m深 m) |  | m | 10 | 121.39 | 1213.9
(19) | 30409309换2 | 防火堵料 |  | t | 0.01 | 25638.99 | 256.39
(20) | 30407002换2 | 基础角钢制作、安装 |  | m | 3.98 | 85.8 | 341.48
(21) | 40903070换2 | 电缆井设置 井盖安装(套)铸铁盖、座 |  | 套 | 3 | 99.71 | 299.13
(22) | 2017S1498 | 重型球墨铸铁方型井盖(含防坠网)700*1500(mm),重型 |  | 套 | 1 | 1571.1 | 1571.1
(23) | 2017S1497 | 重型球墨铸铁方型井盖(含防坠网)700*1000(mm),重型 |  | 套 | 2 | 1105.36 | 2210.72
小 计 | [6 empty] | 17186.43
合 计 | [6 empty] | 17186.43

## 表6_总价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 105844.0894 | 2.31% | 2445
2 | 其他总价措施费 | 105844.0894 | 0.44% | 465.71
合 计 |  |  |  | 2910.71

## 表6_总价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)_1
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 17186.43 | 2.03% | 348.88
2 | 其他总价措施费 | 17186.43 | 0.49% | 84.21
合 计 |  |  |  | 433.09

## 表7_单价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
小 计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 表7_单价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)_1
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
小 计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 表8_其他项目清单与计价汇总表_17取费(厦门)
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——

## 表8_其他项目清单与计价汇总表_17取费(厦门)_1
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费 | 0
合计 |  | 0 | ——

## 表9-3_总承包服务费计价表_17取费(厦门)
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5% | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5% | 0
合 计 |  |  |  | 0

## 表9-3_总承包服务费计价表_17取费(厦门)_1
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 1.5% | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0 | 0.5% | 0
合 计 |  |  |  | 0

## 表10_分部分项工程量清单综合单价分析表1_17取费(厦门)
表10
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目 编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [8 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 其中： 设备费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 专业分部L01
1 | 2001 | 户外环网柜安装调试部分 | 套 | 1 | 3620.72 | 715402.13 | 713274.34 | 1679.76 | 728.22 | 244.75 | 489.49 | 0 | 64994.67 | 787159.74
(1) | 30402057换1 | 开闭所成套配电装置安装 开关间隔单元 5个 | 套 | 1 | 324.62 | 713645.14 | 713274.34 | 581.53 | 125.14 | 42.06 | 84.13 | 0 | 64332.24 | 779134.86
(2) | 30417150 | 10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 (开关间隔单元(个) ≤3) | 套 | 1 | 1347.27 | 10.16 | 0 | 991.82 | 230.23 | 77.38 | 154.77 | 0 | 253.05 | 3064.68
(3) | 30410053换2 | 接地极（板）制作与安装 角钢接地极 (坚土) | 根 | 6 | 26.29 | 97.65 | 0 | 9.74 | 13.1 | 4.4 | 8.81 | 0 | 14.4 | 174.39
(4) | 30410059换2 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 50 | 28.43 | 9.07 | 0 | 0.41 | 3.72 | 1.25 | 2.5 | 0 | 4.08 | 49.46
(5) | 30410085 | 接地系统测试 独立接地装置 (6根接地极以内) | 组 | 1 | 260.15 | 12.24 | 0 | 16.35 | 28.3 | 9.51 | 19.02 | 0 | 31.1 | 376.67
(6) | 30407001 | 基础槽钢制作、安装 | m | 8 | 13.68 | 21.87 | 0 | 1.39 | 3.62 | 1.22 | 2.43 | 0 | 3.98 | 48.19
(7) | 2023J0852 | 槽钢,#10*6000(mm)[集中招标2023年1月-2023年12月] | 支 | 1.333 | 0 | 390.27 | 0 | 0 | 38.25 | 12.86 | 25.71 | 0 | 42.04 | 509.13
2 | 2002 | 户外环网柜标准化及安全工具 | 项 | 1 | 0 | 967.12 | 0 | 0 | 94.79 | 31.93 | 63.67 | 0 | 104.18 | 4145.97
(1) | 2-9037 | 站铭牌14*60cm 不锈钢，带国家电网标志 | 片 | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 37.24 | 12.52 | 25.03 | 0 | 40.93 | 380
(2) | 2018X1848 | 模拟图板600*400(mm) | 块 | 1 | 0 | 166.64 | 0 | 0 | 16.33 | 5.49 | 10.98 | 0 | 17.95 | 217.39
(3) | 2018X1805 | PVC标示牌245*245(“在此工作”) | 块 | 6 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 2.07 | 0.7 | 1.39 | 0 | 2.28 | 27.56
(4) | 2018X1803 | PVC标示牌200*100 (禁止合闸,有人工作) | 块 | 6 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 1.42 | 0.48 | 0.95 | 0 | 1.56 | 18.89
(5) | 2018X1804 | PVC标示牌200*100 (禁止合闸，线路有人工作) | 块 | 6 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 1.42 | 0.48 | 0.95 | 0 | 1.56 | 18.89
(6) | 2018X1797 | PVC标示牌250*200（止步，高压危险） | 块 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.96 | 0.66 | 1.32 | 0 | 2.15 | 26.09
(7) | 1 | 户外环网柜外壳环保漆城市美化 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
3 | 1001 | 电缆部分 | m | 50 | 25.49 | 1374.54 | 0 | 6.96 | 137.89 | 46.35 | 92.7 | 0 | 151.56 | 1835.49
(1) | 30409142换1 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 YJV22-8.7/15KV 3×400 | m | 50 | 14.93 | 1264.92 | 0 | 6.96 | 126.11 | 42.39 | 84.78 | 0 | 138.61 | 1678.7
(2) | 30409280换2 | 成套型电缆头安装 10kV以下室内电缆终端头安装 电缆截面≤400mm2 T型螺栓预制式 3*400 | 个 | 1 | 213.58 | 2700.74 | 0 | 0 | 285.6 | 96 | 192 | 0 | 313.91 | 3801.83
(3) | 30409212换1 | 电力电缆中间头制作安装 10kV以下热缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 3*400 | 个 | 1 | 304.39 | 2240.4 | 0 | 0 | 249.39 | 83.83 | 167.65 | 0 | 274.11 | 3319.77
(4) | 30413195换1 | 明装防爆接线盒 3*400 | 个 | 1 | 10.23 | 409.63 | 0 | 0 | 41.15 | 13.83 | 27.66 | 0 | 45.23 | 547.73
(5) | 2018S1064 | GT铜连接管GT-400 | 只 | 3 | 0 | 43.45 | 0 | 0 | 4.26 | 1.43 | 2.86 | 0 | 4.68 | 56.68
4 | 1002 | 拆除环网柜 5单元 | 座 | 1 | 178.54 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 5.88 | 11.76 | 0 | 19.23 | 232.91
(1) | 30402057换2 | 拆除环网柜 5单元 | 座 | 1 | 178.54 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 5.88 | 11.76 | 0 | 19.23 | 232.91

## 表10_分部分项工程量清单综合单价分析表1_17取费(厦门_1
表10
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 项目 编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [8 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 其中： 设备费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 专业分部L01
1 | 040504001002 | 环网柜基础 | 座 | 1 | 4835.08 | 7864.49 | 0 | 740.77 | 1025.39 | 433.94 | 867.8 | 0 | 1418.95 | 17186.43
(1) | 40101020换1 | 人工挖基坑土方 (三类土 坑深2m以内) | m3 | 7.368 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.8 | 3.6 | 0 | 5.89 | 71.35
(2) | 40101032 | 人工装车 (土方) | m3 | 7.368 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.34 | 0.67 | 0 | 1.1 | 13.28
(3) | 40101089换1 | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距10km) | m3 | 17.193 | 0.18 | 0 | 0 | 38.59 | 2.96 | 1.25 | 2.5 | 0 | 4.09 | 49.57
(4) | 40101043 | 原土夯实 (槽、坑) | m2 | 10.492 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.11 | 1.34
(5) | 40101107换2 | 槽、坑回填砂 (人工摊铺夯实) | m3 | 12.31 | 6.15 | 114.36 | 0 | 0 | 9.19 | 3.89 | 7.78 | 0 | 12.72 | 154.09
(6) | 40501005换2 | [碎石 C25] 排水井垫层 混凝土 | m3 | 2.098 | 176.87 | 357.66 | 0 | 0.71 | 40.84 | 17.28 | 34.56 | 0 | 56.51 | 684.43
(7) | 40903069换2 | 电缆井设置 砖砌井 矩形 | m3 | 3.276 | 433.59 | 343.77 | 0 | 6.59 | 59.82 | 25.31 | 50.63 | 0 | 82.77 | 1002.48
(8) | 40106028换2 | [碎石 C25] 压顶 现浇混凝土 | m3 | 0.755 | 170.74 | 443.92 | 0 | 21.31 | 48.52 | 20.53 | 41.07 | 0 | 67.15 | 813.24
(9) | 40305051换2 | [碎石 C25] 板梁 (实心) | m3 | 0.418 | 130.63 | 382.36 | 0 | 28.76 | 41.34 | 17.49 | 34.99 | 0 | 57.2 | 692.77
(10) | 40304005 | 现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以内) | t | 0.059 | 1365.49 | 3508.64 | 0 | 74.5 | 377.58 | 159.79 | 319.57 | 0 | 522.5 | 6328.07
(11) | 40304006 | 现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以外) | t | 0.034 | 822.58 | 3662.91 | 0 | 98.45 | 349.75 | 148.01 | 296.02 | 0 | 483.99 | 5861.71
(12) | 40501025 | 砖墙 (抹灰 井内侧) | m2 | 12.221 | 26.89 | 7.1 | 0 | 0.4 | 2.62 | 1.11 | 2.22 | 0 | 3.63 | 43.97
(13) | 10112005 | 外墙面水泥砂浆一般抹灰 ((12+6mm厚) 砖墙、混凝土墙) | m2 | 8.114 | 48.89 | 6.49 | 0 | 0.57 | 4.27 | 1.81 | 3.61 | 0 | 5.91 | 71.55
(14) | 10112130 | 外墙面陶瓷锦砖 (水泥砂浆粘贴) | m2 | 0.796 | 56.02 | 32.12 | 0 | 0.08 | 6.73 | 2.85 | 5.7 | 0 | 9.32 | 112.82
(15) | 10111002 | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) | m2 | 6.405 | 13.71 | 6.87 | 0 | 0.56 | 1.61 | 0.68 | 1.37 | 0 | 2.23 | 27.03
(16) | 40106003 | 碎(砾)石滤层 | m3 | 0.036 | 36.13 | 140.62 | 0 | 0 | 13.49 | 5.71 | 11.41 | 0 | 18.66 | 226.02
(17) | 31001301换2 | 室外塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) (110) | m | 10 | 9.26 | 15.89 | 0 | 0.01 | 1.92 | 0.81 | 1.62 | 0 | 2.66 | 32.17
(18) | 31011215 | 管道挖土方 管道挖填土方 (管道公称直径(mm以内) 100 1.5m深 m) | m | 10 | 94.93 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 3.07 | 6.13 | 0 | 10.02 | 121.39
(19) | 30409309换2 | 防火堵料 | t | 0.01 | 5359 | 14691.01 | 0 | 0 | 1529.82 | 647.39 | 1294.79 | 0 | 2116.98 | 25638.99
(20) | 30407002换2 | 基础角钢制作、安装 | m | 3.98 | 10.23 | 55.59 | 0 | 1.28 | 5.12 | 2.17 | 4.33 | 0 | 7.08 | 85.8
(21) | 40903070换2 | 电缆井设置 井盖安装(套)铸铁盖、座 | 套 | 3 | 59.62 | 18.35 | 0 | 0 | 5.95 | 2.52 | 5.04 | 0 | 8.23 | 99.71
(22) | 2017S1498 | 重型球墨铸铁方型井盖(含防坠网)700*1500(mm),重型 | 套 | 1 | 0 | 1228.63 | 0 | 0 | 93.74 | 39.67 | 79.34 | 0 | 129.72 | 1571.1
(23) | 2017S1497 | 重型球墨铸铁方型井盖(含防坠网)700*1000(mm),重型 | 套 | 2 | 0 | 864.41 | 0 | 0 | 65.95 | 27.91 | 55.82 | 0 | 91.27 | 1105.36

## 表11_单价措施项目清单综合单价分析表_17取费(厦门)
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 措施分部L01

## 表11_单价措施项目清单综合单价分析表_17取费(厦门)_1
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料 费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 风险费 | 利润 | 规费 | 税金
一 | 措施分部L01

## 单价措施项目主要清单与计价表_17取费(厦门)
单价措施项目主要清单与计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
小 计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 单价措施项目主要清单与计价表_17取费(厦门)_1
单价措施项目主要清单与计价表
工程名称：新建单项工程_市政单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
小 计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 表14_人工、材料设备、机械汇总表_17取费(厦门)
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：厦门大学翔安校区厦大#2环网柜改造工程
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 0001010040 | 定额人工费 |  | 元 | 8748.164 | 1.18 | 10323.71
2 | 0001010040_7 | 定额人工费 |  | 元 | 220.45 | 1.18 | 260.15
二 |  | 材料
1 | 0227010001 | 白布 |  | kg | 3.68 | 5.31 | 19.54
2 | 0113050190 | 镀锌扁钢 |  | kg | 61.999 | 4.575 | 283.65
3 | 0313051590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.119 | 7.1 | 7.94
4 | 2706010040_1 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 6.3 | 90.38 | 569.39
5 | 0313311120 | 钢锯条 |  | 根 | 11 | 0.23 | 2.53
6 | 1301050370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.42 | 10.73 | 4.51
7 | 1435111200 | 金属清洁剂 |  | kg | 0.65 | 6.42 | 4.17
8 | 2-9037_3 | 站铭牌14*60cm 不锈钢，带国家电网标志 |  | 片 | 1 | 380 | 380.00
9 | 2018X1797_2 | PVC标示牌250*200（止步，高压危险） |  | 块 | 6 | 20 | 120.00
10 | 2018X1803_2 | PVC标示牌200*100 (禁止合闸,有人工作) |  | 块 | 6 | 14.48 | 86.88
11 | 2018X1804_2 | PVC标示牌200*100 (禁止合闸，线路有人工作) |  | 块 | 6 | 14.48 | 86.88
12 | 2018X1805_2 | PVC标示牌245*245(“在此工作”) |  | 块 | 6 | 21.12 | 126.72
13 | 2018X1848_2 | 模拟图板600*400(mm) |  | 块 | 1 | 166.64 | 166.64
14 | 2706030130_5 | 接地母线 |  | m | 50.75 | 8.63 | 437.97
15 | 2803151960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 2.15 | 2.96 | 6.36
16 | 4901010040 | 其他材料费 |  | 元 | 0.575 | 0.92 | 0.53
17 | 4901010030 | 其他材料费 |  | % | 77.544 | 1 | 77.54
18 | 0313051600_1 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.45 | 7.1 | 3.20
19 | 1409030010_1 | 电力复合酯 |  | kg | 0.42 | 25.4 | 10.67
20 | 1301090001_1 | 调和漆 |  | kg | 0.6 | 9.73 | 5.84
21 | 1305030070 | 红丹防锈漆 |  | kg | 0.6 | 10.26 | 6.16
22 | 0227250270_1 | 棉纱头 |  | kg | 0.8 | 5.48 | 4.38
23 | 0321090660 | 平垫铁 | 综合价 | kg | 14.5 | 4.48 | 64.96
24 | 1403050080_1 | 汽油 | 100# | kg | 0.8 | 9.61 | 7.69
25 | 0313030300_1 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.4 | 1.17 | 0.47
26 | 2803272120_1 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.696 | 3.25 | 2.26
27 | 2717030040_1 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.348 | 22.12 | 7.70
28 | 1433030001 | 丙酮 |  | kg | 1.61 | 6.64 | 10.69
29 | 2016X1230 | 有机防火堵料 |  | kg | 10.8 | 13.33 | 143.96
30 | 2017S1497 | 重型球墨铸铁方型井盖(含防坠网)700*1000(mm),重型 |  | 套 | 2 | 864.41 | 1728.82
31 | 2017S1498 | 重型球墨铸铁方型井盖(含防坠网)700*1500(mm),重型 |  | 套 | 1 | 1228.63 | 1228.63
32 | 2017S2105_1 | 槽钢(热镀锌)#8*6000(mm) |  | 米 | 4.179 | 49.73 | 207.82
33 | 0401010001_1 | 水泥 | 32.5 | kg | 9.62 | 0.348 | 3.35
34 | 04010010_1 | 水泥 | 42.5 | kg | 238.267 | 0.371 | 88.40
35 | 0401010001_1 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 192.173 | 0.348 | 66.88
36 | 0401050050_1 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 254.664 | 0.348 | 88.62
37 | 0401070170_1 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 145.311 | 0.371 | 53.91
38 | 1435170570_1 | 脱模剂 |  | kg | 0.383 | 2.92 | 1.12
39 | 0503130220_1 | 松木锯材 |  | m3 | 0.062 | 1538.05 | 95.36
40 | 0503370650_1 | 板枋材 |  | m3 | 0.002 | 1725.66 | 3.45
41 | 0301250550_1 | 圆钉 |  | kg | 1.291 | 9.93 | 12.82
42 | 0109050290_1 | 圆钢 | φ10 | t | 0.06 | 3379.65 | 202.78
43 | 0109050300_1 | 圆钢 | φ12 | t | 0.035 | 3431.86 | 120.12
44 | 0103010001_1 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.06 | 4.96 | 0.30
45 | 0103010110_1 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 0.623 | 4.96 | 3.09
46 | 0403210230_1 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.303 | 131.07 | 39.71
47 | 0413130720_1 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 1785.42 | 0.37 | 660.61
48 | 3501010001_1 | 钢模板 |  | kg | 0.041 | 5.22 | 0.21
49 | 3501010020_1 | 组合钢模板 |  | kg | 0.598 | 4.71 | 2.82
50 | 0313050370_1 | 电焊条 | 结422φ3.2 | kg | 0.302 | 6.86 | 2.07
51 | 0313311110_1 | 锯条 | 各种规格 | 根 | 0.548 | 0.44 | 0.24
52 | 0405150290_1 | 碎石 | φ20-40mm | m3 | 0.037 | 137.86 | 5.10
53 | 0403190150_1 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.782 | 137.86 | 245.67
54 | 0403150120_1 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.325 | 137.86 | 44.80
55 | 0403230185 | 海砂 |  | m3 | 14.44 | 97.09 | 1401.98
56 | 1335030210_1 | 模板嵌缝料 |  | kg | 0.051 | 4.12 | 0.21
57 | 0707010001_1 | 陶瓷锦砖 | 本色 | m2 | 0.812 | 30.09 | 24.43
58 | 0209070050_1 | 塑料薄膜 |  | m2 | 2.498 | 1.29 | 3.22
59 | 1441030430_1 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.073 | 14.76 | 1.08
60 | 17253480_2 | 承插塑料排水管 | DN100 | m | 9.93 | 14.87 | 147.66
61 | 1809010580_1 | 聚乙烯塑料管件 | φ110 | 个 | 0.58 | 14.59 | 8.46
62 | 3301010280_1 | 钢支撑 |  | kg | 0.471 | 5.62 | 2.65
63 | 3411070080_1 | 水 |  | m3 | 7.333 | 3.98 | 29.19
64 | 0227070110_1 | 土工布 | 300G | m2 | 0.081 | 3.81 | 0.31
65 | 0227070100_1 | 土工布 |  | m2 | 0.474 | 1.33 | 0.63
66 | 0313491480_1 | 铁砂布 |  | 张 | 0.157 | 0.88 | 0.14
67 | 3411050030_1 | 电 |  | kW·h | 1.65 | 0.72 | 1.19
68 | 3502030160_1 | 钢模板连接件 |  | kg | 0.241 | 3.85 | 0.93
69 | 350404002004_1 | 非泵送商品(水泥42.5)碎石混凝土φ31.5C25 |  | m3 | 3.32 | 338.3 | 1123.16
70 | 8001070230_1 | 砌筑(水泥42.5)水泥砂浆M15 |  | m3 | 0.842 | 246.804 | 207.81
71 | 8001010020_1 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.349 | 320.804 | 111.96
72 | 8001170480_1 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.002 | 369.064 | 0.74
73 | 8001170490_1 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.053 | 332.362 | 17.62
74 | 8001170500_1 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.253 | 298.972 | 75.64
75 | 8011010110_1 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.006 | 523.89 | 3.14
76 | 0313030280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.8 | 24.34 | 19.47
77 | 0313110650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.24 | 36.99 | 8.88
78 | 30409280B2 | 成套型电缆头安装 10kV以下室内电缆终端头安装 电缆截面≤400mm2 T型螺栓预制式 3*400 |  | 套 | 1.02 | 2601.77 | 2653.81
79 | 0313170850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.05 | 8.85 | 0.44
80 | 0153010010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.4 | 50.11 | 70.15
81 | 0301615460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 7 | 1.64 | 11.48
82 | 0207010240 | 橡胶垫 | δ2 | ㎡ | 0.05 | 3.27 | 0.16
83 | 1305170220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 14.55 | 13.27 | 193.08
84 | 1433010190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.05 | 7.53 | 0.38
85 | 2906150680 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×100 | 套 | 4.35 | 1.86 | 8.09
86 | 2811020416_1 | 铠装铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15KV 3×400 | m | 50.5 | 1245.23 | 62884.12
87 | 2925070120 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 15 | 14.65 | 219.75
88 | 2927050060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 0.1 | 265.49 | 26.55
89 | 2927070070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 0.05 | 5.31 | 0.27
90 | 2927090080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 0.05 | 61.95 | 3.10
91 | 3413010010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 4.2 | 0.88 | 3.70
92 | 0213030010 | 聚四氟乙烯带 |  | kg | 1 | 132.18 | 132.18
93 | 0213110120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 1.5 | 0.62 | 0.93
94 | 0301310750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 0.208 | 0.1 | 0.02
95 | 0313170790 | 冲击钻头 | φ6-8 | 个 | 0.014 | 5.13 | 0.07
96 | 0313451360 | 塑料胀管 | φ6～8 | 个 | 2.2 | 0.04 | 0.09
97 | 2018S1064 | GT铜连接管GT-400 |  | 只 | 3 | 43.45 | 130.35
98 | 2906231900 | 铜压接管 | 400mm2 | 个 | 3.06 | 42.74 | 130.78
99 | 2717030180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.88 | 4.42 | 8.31
100 | 2801170390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.5 | 52.66 | 26.33
101 | 30409212B1_3 | 电力电缆中间头制作安装 10kV以下热缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 3*400 |  | 套 | 1.02 | 1672.57 | 1706.02
102 | 30413195B1_8 | 明装防爆接线盒 3*400 |  | 个 | 1.02 | 401.42 | 409.45
103 | 1403010010 | 柴油 | 0# | kg | 41.272 | 7.52 | 310.37
104 | 1403050060 | 汽油 | 92# | kg | 35.122 | 9.15 | 321.37
105 | 3411050030 | 电 |  | kW·h | 127.243 | 0.72 | 91.61
106 | 0119010020 | 槽钢 | 综合 | m | 8.08 | 18.05 | 145.84
107 | 0313051590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 2.028 | 7.1 | 14.40
108 | 1301090160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.12 | 11.97 | 1.44
109 | 0129050110 | 钢板 | 综合 | kg | 0.999 | 3.631 | 3.63
110 | 0101010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 4.924 | 3.38 | 16.64
111 | 0313331180 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 0.12 | 15.04 | 1.80
112 | 2023J0852 | 槽钢,#10*6000(mm)[集中招标2023年1月-2023年12月] | [中标通知书时间2023年2月20日] | 支 | 1.333 | 390.265 | 520.22
三 |  | 设备
1 | 30402057B1_1 | 户外环网箱（含4台环网柜） | CB=V=V=PTC | 套 | 1 | 713274.34 | 713274.34
四 |  | 施工机具
1 | 9811010170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 1.682 | 9.72 | 16.35
2 | 9909050310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.374 | 842.28 | 315.01
3 | 9907070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.702 | 547.48 | 384.33
4 | 9925010001 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 1.86 | 58 | 107.88
5 | 9807010001_1 | 大电流发生器 | 2000A | 台班 | 1.402 | 30.72 | 43.07
6 | 9805050040_1 | 电能校验仪 |  | 台班 | 3.028 | 45.87 | 138.89
7 | 9805030020_1 | 电容分压器交直流高压测量系统 | TPFRC | 台班 | 1.792 | 122.39 | 219.32
8 | 98110060_1 | 断路器动特性综合测试仪 |  | 台班 | 1.402 | 86.34 | 121.05
9 | 98110090_1 | 伏安特性测试仪 |  | 台班 | 1.402 | 57.36 | 80.42
10 | 9831010001_1 | 高压核相仪 |  | 台班 | 3.028 | 19.21 | 58.17
11 | 9811010100_1 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 1.472 | 39.84 | 58.64
12 | 9841050030_1 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 |  | 台班 | 1.792 | 39.58 | 70.93
13 | 9847030430_1 | 回路电阻测试仪 |  | 台班 | 1.402 | 20.01 | 28.05
14 | 98110140_1 | 继电保护装置试验仪 |  | 台班 | 1.402 | 53.26 | 74.67
15 | 9939010040_1 | 试验变压器 | YDQ 充气式 | 台班 | 1.792 | 56.58 | 101.39
16 | 9925010010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.017 | 89.46 | 1.52
17 | 9907090610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.647 | 623.41 | 403.35
18 | 9907090610_1 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.418 | 623.41 | 260.59
19 | 9917050040_1 | 钢筋弯曲机 | 直径φ40mm | 台班 | 0.041 | 24.6 | 1.01
20 | 9921030050_1 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 0.336 | 22.52 | 7.57
21 | 9944010010_1 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径φ100 | 台班 | 0.002 | 33.17 | 0.07
22 | 9925030150_1 | 对焊机 | 容量75kV.A | 台班 | 0.003 | 109.69 | 0.33
23 | 9905030210_1 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.051 | 163.93 | 8.36
24 | 9907070520_1 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.006 | 547.48 | 3.28
25 | 9907130870_1 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.086 | 286.47 | 24.64
26 | 9909010060_1 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 0.014 | 838.01 | 11.73
27 | 9909211170_1 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.025 | 171.68 | 4.29
28 | 9917030020_1 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.011 | 40.75 | 0.45
29 | 9921010001_1 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.341 | 25.4 | 8.66
30 | 9909050320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.235 | 911.88 | 214.29
31 | TBACFJCWYF | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 26.899 | 0.885 | 23.80
32 | TBJXF | 检修费 |  | 元 | 50.562 | 0.885 | 44.75
33 | TBQTF | 其他费用 |  | 元 | 37.112 | 0.943 | 35.01
34 | TBWHF | 维护费 |  | 元 | 151.296 | 0.885 | 133.89
35 | TBZJF | 折旧费 |  | 元 | 171.768 | 0.885 | 152.01